RELATÓRIO 02-005135/2024/SePlan

# 1ª Análise de Projeto de Parcelamento do Solo Urbano

## INFORMAÇÕES PREELIMINARES

Requerente: JTA Empreendimentos e Urbanismo LTDA

Processo: 005135/2024

Empreendimento: Cidade dos Lagos

Resumo: Requerimento de Análise do Projeto Urbanístico de Parcelamento de Solo Urbano, na forma de Loteamento, denominado Cidade dos Lagos. Projeto Urbanístico em gleba com 994.698,13 m² de área da qual 60.665,22 m² serão remanescentes, conforme apresentado em projeto.

## DOCUMENTAÇÃO

Constam os seguintes documentos atualmente no processo (os sublinhados são os documentos faltando ou com problemas):

### Certidões e Taxas:

Pagamento de taxas de análise: OK.

Certidão de Diretrizes SEPLAN 407/2023 – Anexada;

Consulta Prévia de Viabilidade para Parcelamento do Solo: RT 5453/2025 – Anexada.

### Documentos de Propriedade/Posse:

    - Requerente:

      - JTA Empreendimentos e Urbanismo LTDA – CNPJ 26.168.182/0001-06.

      - Contrato Social: Anexado.

        - José Telmo de Haro Antunes Junior – CPF 072.416.449-99: Anexado;

      - Instrumento Particular de Promessa de Permuta por Lotes e Benfeitorias, em Parcelamento de Solo na Modalidade Loteamento/Condomínio Smart City;

        - Ildo Balestrin – CPF 107.647.209-53;

        - Angel Junior Vogt Dragone – CPF 083.374.869-61;

        - JTA Empreendimentos e Urbanismo LTDA – CNPJ 26.168.182/0001-06;

    - Terrenos:

      - Matrícula/Escritura Pública: Terreno – ORI-TIJ 8.934 – 37.000,00m²: Anexada

        - Primeira Permutante: JTA Empreendimentos e Urbanismo LTDA – CNPJ 26.168.182/0001-06;

        - Segunda Permutante: Angel Junior Vogt Dragone – CPF 083.374.869-61;

        - Terceira Permutante: Ildo Balestrin – CPF 107.647.209-53;

      - Matrícula/Escritura Pública: Terreno – ORI-TIJ 27.222 – 773.900,00m²: Anexada:

        - Primeira Permutante: JTA Empreendimentos e Urbanismo LTDA – CNPJ 26.168.182/0001-06;

        - Segunda Permutante: Angel Junior Vogt Dragone – CPF 083.374.869-61;

        - Terceira Permutante: Ildo Balestrin – CPF 107.647.209-53;

      - Matrícula/Escritura Pública: Terreno – ORI-TIJ 27.220 – 103.360,00m²: Anexada

        - Primeira Permutante: JTA Empreendimentos e Urbanismo LTDA – CNPJ 26.168.182/0001-06;

        - Segunda Permutante: Angel Junior Vogt Dragone – CPF 083.374.869-61;

        - Terceira Permutante: Ildo Balestrin – CPF 107.647.209-53;

      - Matrícula/Escritura Pública: Terreno – ORI-TIJ 5.787 – 34.248,12m²: Anexada.

        - Primeira Permutante: JTA Empreendimentos e Urbanismo LTDA – CNPJ 26.168.182/0001-06;

        - Segunda Permutante: Angel Junior Vogt Dragone – CPF 083.374.869-61;

        - Terceira Permutante: Ildo Balestrin – CPF 107.647.209-53;

Observação: É necessário apresentar a Certidão Inteiro Teor atualizada com a unificação dos terrenos retificados conforme aprovado pela municipalidade nos processos IPM 4282/2024, IPM 4281/2024, IPM 4283/2024, IPM 4287/2024 e IPM 5884/2024.

    - Espelho Cadastral:

      - Lote Terreno: 06.01.003.3720 – Anexado;

      - Lote Terreno: 06.01.003.4135 – Anexado;

      - Lote Terreno: 06.01.003.3722 – Anexado;

      - Lote Terreno: 06.01.003.3723 – Anexado;

    - Certidões Negativas de Impostos Relativos ao Imóvel: Não anexada.

Observação: CNDs relativas ao imóvel não foram anexadas. As apresentadas no processo IPM 5453/2025 já estão expiradas. Necessário apresentar novas atualizadas.

    - Certidões Negativas de Impostos dos Contribuintes: Não anexada.

Observação: CNDs relativas aos contribuintes não foram anexadas. Necessário apresentar novas atualizadas.

### Licença Ambiental:

    - Licença Ambiental: LAP 8371/2025 – Anexada.

### Responsabilidade Técnica:

Urbanístico:

Projeto Urbanístico: Sulieverton Bento – 095756-9-SC / ART 10273606-2: Anexada.

Atividade: Projeto urbanístico – OK;

Quantidade conforme projeto: 994.698,13m²  – OK;

Endereço da obra: OK;

Declaração de acessibilidade: NOK;

Pagamento do RRT: OK;

Assinaturas: NOK.

Observação: Deve-se afirmar o atendimento às normas técnicas de acessibilidade nas atividades de projeto. Necessário apresentar assinaturas a mão em documento impresso, ou adicionar apenas o documento digital, com as assinaturas digitais. Observar que o documento com assinaturas digitais deve ser o original e não uma versão digitalizada, como apresentado.

Execução Urbanístico:  –  / RRT : Não anexado.

Observação: Anexar para o Alvará de Construção.

Topográfico Planialtimétrico:

Levantamento Planialtimétrico: Sulieverton Bento – 095756-9-SC / ART 9188172-0: Anexada. Recuperada do processo de Consulta Prévia IPM 005453/2025.

Atividade: Levantamento Topografia – OK;

Quantidade conforme projeto: 994.698,13m² – OK;

Endereço da obra: BR-101, Km 155  – OK;

Declaração de acessibilidade: Não se exige – OK;

Pagamento do RRT: Não consta  – OK;

Assinaturas: OK.

    - Terraplanagem:

      - Projeto de Terraplanagem: Sulieverton Bento – 095756-9-SC / ART 9175081-9: Anexada.

        - Atividade: Projeto de Terraplanagem – OK;

        - Quantidade conforme projeto: 925.282,26m²  – NOK;

        - Endereço da obra: BR-101, Km 155  – OK;

        - Declaração de acessibilidade: Não se exige – OK;

        - Pagamento do RRT: Não consta  – OK;

        - Assinaturas: OK.

      - Execução de Terraplanagem: ART /  Não consta: Não anexada.

Observação: Anexar para o Alvará de Construção.

    - Pavimentação:

      - Projeto de Pavimentação: Sulieverton Bento – 095756-9-SC / ART 9175081-9: Anexada.

        - Atividade: Projeto de Pavimentação Asfáltica – OK;

        - Quantidade conforme projeto: 52.820,32m²  – NOK;

        - Endereço da obra: BR-101, Km 155  – OK;

        - Declaração de acessibilidade: Não se exige – OK;

        - Pagamento do RRT: Não consta  – OK;

        - Assinaturas: OK.

      - Execução de Pavimentação: ART /  Não consta: Não anexada.

Observação: Anexar para o Alvará de Construção.

Alvarás Municipais dos Responsáveis Técnicos (2026):

Sulieverton Bento – : Não anexado.

### Documentação Técnica de Projeto:

    - Projeto Urbanístico: Pranchas 01/04 a 04/04 – Anexado;

    - Memorial Descritivo do Projeto Urbanístico: Anexado;

    - Levantamento Topográfico: Prancha 01/01 – Não anexado. Recuperado do processo de Consulta Prévia IPM 005453/2025;

    - Memorial Descritivo do Levantamento Topográfico: 00 páginas – Não anexado;

    - Projeto de Terraplanagem: Pranchas 01/03 a 03/03 – Anexado;

    - Memorial Descritivo do Projeto de Terraplanagem: 12 páginas – Anexado;

    - Projeto de Pavimentação: Prancha 01/01 – Anexado;

    - Memorial Descritivo do Projeto de Pavimentação: 21 páginas – Anexado.

### Documentação Técnica de Projetos Complementares Aprovadas (EBS e CELESC):

Estes projetos deverão ser protocolados, com as devidas aprovações após parecer de conformidade do projeto urbanístico, de forma que estejam compatibilizados.

Estes projetos deverão ser protocolados, com as devidas aprovações após parecer de conformidade do projeto urbanístico, de forma que estejam compatibilizados.

    - Projeto de Rede de Abastecimento de Água Aprovado (EBS): Pranchas 01/02 a 02/02 – Não anexado;

    - Memorial Descritivo do Projeto de Rede de Abastecimento de Água Aprovado (EBS): 04 páginas – Não anexado.

    - Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aprovado (CELESC): Pranchas 01/02 a 02/02 – Não anexado;

    - Memorial Descritivo do Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aprovado (CELESC): 04 páginas – Não anexado.

### Documentação Técnica Complementar:

    - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): Em análise sob o processo IPM N 2808/2026.

    - Estudo de Geração de Tráfego : Em análise sob o processo IPM N 2808/2026.

    - Cronograma Físico-financeiro: Em análise sob o processo IPM N 2808/2026.

    - Termo de Compromisso: Anexado.

### Retificação e/ou Unificação de Terrenos:

    - Aprovação das Retificações dos terrenos: Anexada. Aprovadas nos Processos IPM 4282/2024, IPM 4281/2024, IPM 4283/2024 e IPM 4287/2024.

Aprovação de Desmembramento dos terrenos: Anexada. Aprovada no Processo IPM 5884/2024.

## PARECER DO PROJETO URBANÍSTICO

O Projeto Urbanístico foi analisado em conformidade com o Código Urbanístico previsto na Lei Complementar nº 33/2011 e seus anexos. Também foram avaliados outros aspectos técnicos e documentais exigidos pelas Leis Complementares Municipais nº 93/2018 e nº 96/2018, pela Lei Ordinária Estadual nº 17.492/2018, bem como pelas Leis Federais nº 6.766/1979, nº 10.257/2001 e nº 12.587/2012. Ademais, foram observados os parâmetros estabelecidos nas Normas Técnicas de Acessibilidade ABNT NBR 16537:2024 e ABNT NBR 9050:2020.

Não obstante a aprovação de nova legislação urbanística, que revogou expressamente a Lei Complementar nº 33/2011, a REQUERENTE apresentou a Certidão de Consulta Prévia de Parcelamento do Solo – CCPPS nº 004/2024. Tal certidão foi emitida durante a vigência da referida lei e em conformidade com seus dispositivos, possuindo validade de 2 (dois) anos, nos termos do §2º do art. 331.

Além disso, com a edição da Medida Provisória nº 01/2026, posteriormente convertida na Lei Municipal nº 3.701/2026, a qual estabeleceu marco temporal para a aplicação do novo Plano Diretor na análise de projetos, restou definido que os projetos arquitetônicos e urbanísticos comprovadamente protocolados durante a vigência da Lei Complementar nº 33/2011 poderão ser analisados segundo os critérios nela previstos.

Dessa forma, naquilo que não estiver disciplinado na CCPPS e desde que não haja contrariedade, aplica-se subsidiariamente o disposto na Lei Complementar nº 278/2025.

Imprescindível a apresentação dos documentos técnicos dos projetos em formato digital georreferenciado (dwg, shp, etc.) de modo que seja possível a verificação das áreas indicadas, bem como as localizações e conferência com as bases de dados municipais.

Outras solicitações serão feitas nas novas análises na medida em que as informações requisitadas sejam fornecidas e que alterações de projeto assim o demandem. Devido à necessidade de complementação de diversas informações e estudos complementares, este relatório poderá não incluir exigências importantes a serem feitas nas análises seguintes.

### Documentação Técnica (conforme LCM 33/2011 e 96/2018 , LOE 17.492/2018 e LF 6.766/1979):

    - Planta do Imóvel:

- definição do sistema viário interno, com a respectiva hierarquia de vias;

- definição das unidades autônomas e das quadras, com as respectivas dimensões, área e numeração, bem como dos usos previstos;

- definição das áreas destinadas a uso comum dos condôminos e, nos termos da lei municipal, das áreas destinadas a uso público;

- definição das faixas não edificáveis, APPs e outras áreas com vegetação a ser preservada ou recomposta;

- não há edificações cadastradas atualmente sobre o terreno em análise; e

- definição da infraestrutura básica e complementar a ser instalada, contemplando o traçado das redes de saneamento e energia elétrica, nos moldes dos projetos aprovados pelas concessionárias de serviços públicos de água e saneamento básico e de energia elétrica.

Ajustes:

- Revisar denominação do projeto, alterando de Projeto Físico para Projeto Urbanístico.

- Revisar numeração das quadras. Verificar se podem ter ficado conjuntos de lotes separados e que não receberam numeração própria. Revisar as numerações de quadras que estão repetidas (26 e 27).

- Regularizar situação registral, com a averbação das retificações e unificação já aprovadas pelo município.

- Indicar o sentido de escoamento das águas pluviais.

- Complementar a planta sem as hachuras de usos (Prancha 02/04), juntamente com os dados geométricos já apresentados, as dimensões angulares do projeto (se ≠ de 90º), com os raios de curvatura, cordas, arcos, pontos de tangência, ângulos centrais e desenvolvimento das vias e seus cruzamentos. Acompanhar com tabela de coordenadas dos pontos desenhados. Apresentar também planilha digital com os dados para conferência.

- Os demais projetos (terraplanagem, pavimentação) devem ser apresentados posteriormente ao parecer de conformidade do projeto urbanístico.

    - Memorial Descritivo:

– a descrição dos lotes ou unidades autônomas e das áreas destinadas a uso público [...], com os elementos necessários à abertura das respectivas matrículas;

– a indicação das áreas a serem transferidas ao domínio do Município;

– a enumeração das obras e serviços previstos para o parcelamento, com a indicação de responsabilidade técnica; e

- a indicação das condições urbanísticas do empreendimento e as limitações que incidem sobre as unidades autônomas e suas edificações.

Observações: Foi apresentado o Memorial Descritivo do Projeto Urbanístico. Foram indicados os usos previstos para os lotes do loteamento. É importante observar a compatibilização dos projetos complementares de infraestrutura para que se possa instalar com êxito as diferentes infraestruturas e que no processo não se comprometa em especial a acessibilidade dos passeios.

Ajustes:

- As matrículas estão indicadas, provisoriamente, com os números existentes hoje, devendo ser atualizadas até a versão definitiva com a área da matrícula gerada pela unificação destas.

- A área remanescente deverá ser desmembrada da matrícula unificada.

- Atualizar as figuras temáticas da planta do parcelamento pois estão em versão anterior do projeto.

- As áreas para adequação da Rua Aliatar Silva ao seu traçado e largura previstas deverão ser contabilizadas como área de sistema viário.

- A exemplo das áreas verdes, apresentar quadro com as áreas necessárias para doação proporcionalmente aos respectivos macrozoneamentos incidentes.

- No item 5.4 complementar a descrição das áreas como também comunitários e não apenas urbanos.

- Remover destinações das áreas de Equipamentos Urbanos e Comunitários, que deverão ser definidas pela administração municipal.

- Ajustar Área de Equipamento Urbano 02, explicitando o termo de acordo pactuado entre o município e a empreendedora, bem como a lei municipal que autorizou o recebimento de área em doação antecipada. Indicar que a área pactuada é de 50% da área destinada a via e indicar o valor numérico exato que foi acordado.

- No item 5.5 corrigir a quantidade de áreas de interesse social para 05 lotes.

- No item 6.1 revisar a indicação de pavimento para as calçadas que não poderá ser de material com chanfros (trepidante). Na hipótese de se utilizar realmente o paver, este deverá ser com bordas retificadas, sem depressões nos espaços entre as peças. O resultado final deverá ser um pavimento liso e antiderrapante.

- No item 6.2 e nos demais que fizerem menção ao uso pré-determinado do loteamento para infraestruturas, das áreas doadas ao município, deverão ser removidas.

- No item 7 deverá ser especificado cada profissional que tenha participado tecnicamente no processo com seus respectivos registros nos conselhos de classe e ART/RRT/TRT.

    - Cronograma Físico de Obras e Serviços:

– a indicação de todas as obras e serviços a serem executados pelo empreendedor; e

– o período e o prazo de execução de cada obra e serviço.

Observações: Cronograma Físico de Obras e Serviços em análise no Processo IPM nº 2808/2026.

    - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV):

- considerando o impacto do empreendimento quando implantado na totalidade, com as edificações previstas consideradas o potencial construtivo máximo estipulado no projeto.

Observações: Estudo de Impacto de Vizinhança em análise no Processo IPM nº 2808/2026.

    - Estudo Ambiental:

- conforme exigido pela autoridade ambiental do município.

Observações: Foi apresenta a Licença Ambiental Prévia.

Será necessário apresentar os projetos e desenhos técnicos das áreas doadas externamente ao perímetro do empreendimento, com as coordenadas geográficas e todas as informações pertinentes indicadas acima (inclusive no que diz respeito à representação gráfica), sem prejuízo das demais que possam ser necessárias.

Apresentar também documentação comprobatória dos termos de compromisso e outros necessários que impactem as doações de áreas exigidas legalmente.

### Áreas Parceláveis e Não Parceláveis:

Áreas de Preservação Permanente: não incidentes, segundo LAP nº 8371/2025, pág. 3.

Áreas de vegetação remanescentes e corredores ecológicos: são mencionadas na LAP nº 8371/2025 e, das que deverão ser delimitadas e mantidas, está caracterizada a área como Área de Manutenção Florestal, com 6.834,34 m² de área.

### Acessos:

    - Acesso ao parcelamento feito pela via em implantação correspondente em 50% de sua área, à área de Equipamento Urbano 02, conforme Lei Municipal 3665/2025, apresentando gabarito adequado ao previsto para o Sistema Viário Municipal. O gabarito proposto é de 27,00 m de largura sendo o mínimo previsto pelo Anexo II da LC nº 33/2011, 24,00 m.

    - O traçado da via, como apresentado no projeto, difere do que consta no processo IPM 6025/2022, objeto do Alvará de Construção 139/2025. Verificar a compatibilidade do Projeto Urbanístico do loteamento, adequando-o ao projeto aprovado e vice versa de forma a estarem compatíveis. Não foram feitas movimentações no processo de análise mencionado com novas alterações e reaprovação do projeto desde a análise preliminar.

### Sistema Viário:

    - Sistema Viário, Anexo II da LC nº 33/2011:

Ajustes:

- Compatibilizar o Projeto Urbanístico com o projeto da via aprovado sob o processo IPM 6025/2022, objeto do Alvará de Construção 139/2025, a fim de adequar-se ao previsto no RELATÓRIO TÉCNICO-5453/2025/SEPLAN e na CCPPS nº 004/2025.

- Atualizar plantas esquemáticas de hierarquia viária e uso do solo, conforme traçado viário atualizado com os ajustes mencionados neste relatório.

- Para as vias Locais, quando não há continuidade, ao final, deve-se prever um retorno, cul de sac. Conforme mapa temático da hierarquia viária apresentado, que deve ser atualizado conforme traçado viário,  algumas das ruas classificadas como locais

- Compatibilizar as concordâncias das vias propostas do parcelamento com a Via Projetada, conforme projeto aprovado no Processo IPM nº 6025/2022.

Observações:

- As vias propostas, em regra, apresentam gabaritos adequados ao que está previsto no Sistema Viário municipal. Apresenta 27,00m e 24,00m para as vias principais, sendo adequado para vias arteriais e coletoras e 16,00m e 13,00m para as demais vias, sendo adequado para vias locais.

- As extremidades nordeste e sudoeste articulam-se adequadamente com as glebas lindeiras e/ou com as vias já existentes.

### Dimensionamento dos Lotes:

Parâmetros para Parcelamento, Anexo III da LC nº 33/2011.

Observações:

- Dimensionamento dos lotes, em geral, está em conformidade com o previsto na LCM Nº 33/2011, Anexo III para o macrozoneamento. São exigidos lotes com pelo menos 360,00m² e testada de 12,00m para o Macrozoneamento MEU e lotes com pelo menos 1.000,00m² e testada de 20,00m para o Macrozoneamento MUIS.

- Ainda, para os lotes em esquina, é necessário acrescer o equivalente a metade do recuo frontal previsto às testadas mínimas. São necessários, portanto, 14,00m (12,00m + 2,00m) de testada para lotes em MEU e 22,00m (20,00m + 2,00m) nos lotes para MUIS, o que também é atendido pelo empreendimento.

Ajustes:

- Verificar lotes por testadas menores que o mínimo previsto massa as Macrozonas. Lotes 653 e 795 têm testadas inferiores. Lote 763 não tem todas as medidas de testadas. Observar que a qualidade de impressão dificulta a visualização da numeração, o que pode ter comprometido a correta identificação numérica dos lotes.

### Doação de Áreas:

    - Áreas a serem doadas ao município, Tabela I da LC nº 33/2011.

As áreas para doação, previstas na Tabela I da LC nº 33/2011, devem ser aplicadas proporcionalmente às áreas incidentes em cada um dos Macrozoneamentos. Sendo assim, as áreas deverão ser as que seguem no Quadro Resumo de Áreas por Macrozoneamento abaixo.

Vale ressaltar, que todas as áreas calculadas baseiam-se na proposta da REQUERENTE de que, da gleba unificada com 994.698,13 m², será desmembrada área remanescente de 60.665,22 m², restando uma área líquida parcelável de 934.032,91 m². Foi apresentada como Área Remanescente uma área que, se desmembrada autonomamente não disporia de frente para via pública existente. A testada para via pública para a Área Remanescente proposta só existe quando inserida na proposta de parcelamento do solo em análise. Será consultada a Procuradoria Municipal para parecer jurídico sobre as características das áreas remanescentes para serem aceitas e, se no caso proposto neste parcelamento, ela não se configuraria como um lote, entrando, portanto, no cálculo da área base para doação.

| Quadro Resumo de Áreas a Ceder por Macrozoneamento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Porcentagem |  | Área - Zoneamento (m²) |  |  | Área Total (m²) |  |
|  | MEU 1 | MUIS | MEU 1 | MUIS |  |  |  |
| Áreas Verdes | 10% | 20% | 75.104,60 | 36.597,39 | 111.701,99 |  |  |
| Áreas de Interesse Social* | 5% | 5% | 37.552,30 | 9.149,35 | 46.701,65 |  |  |
| Áreas de Equipamentos Urbanos e Comunitários | 5% | 5% | 37.552,30 | 9.149,35 | 46.701,65 |  |  |

* As Áreas de Interesse Social podem também ser doadas na forma de lotes, sempre no tamanho mínimo para a macrozona e correspondente a 5% dos lotes, limitado a 5 lotes.

Destas áreas a serem doadas, a REQUERENTE propôs as que seguem:

| Áreas Cedidas Propostas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Área (m²) |  |  | Porcentagem |  |
| Áreas Verdes |  |  |  |  |  |
| Área Verde 01 | 56.112,08 |  |  | 6,01% |  |
| Área Verde 02 | 41.105,95 |  |  | 4,40% |  |
| Área Verde 03 | 14.489,87 |  |  | 1,55% |  |
| Subtotal | 111.707,90 |  |  | 11,96% |  |
| Áreas de Equipamentos Urbanos e Comunitários |  |  |  |  |  |
| Área de Equipamentos Urbanos e Comunitários 01 | 1.263,05 |  |  | 0,14% |  |
| Área de Equipamentos Urbanos e Comunitários 02 | 22.215,95 |  |  | 2,38% |  |
| Área de Equipamentos Urbanos e Comunitários 03 | 800,00 |  |  | 0,09% |  |
| Área de Equipamentos Urbanos e Comunitários 04 | 525,00 |  |  | 0,06% |  |
| Área de Equipamentos Urbanos e Comunitários 05 | 450,00 |  |  | 0,05% |  |
| Área de Equipamentos Urbanos e Comunitários 06 | 450,00 |  |  | 0,05% |  |
| Subtotal | 25.704,00 |  |  | 2,75% |  |
| Áreas de Equipamentos Urbanos e Comunitários |  |  |  |  |  |
| Lote de Habitação de Interesse Social 01 |  | 1.000,11 | 0,11% |  |
| Lote de Habitação de Interesse Social 02 |  | 1.000,11 | 0,11% |  |
| Lote de Habitação de Interesse Social 03 |  | 444,00 | 0,05% |  |
| Lote de Habitação de Interesse Social 04 |  | 444,00 | 0,05% |  |
| Lote de Habitação de Interesse Social 05 |  | 444,00 | 0,05% |  |
| Subtotal |  | 3.332,22 | 0,36% |  |

* A Área de Equipamento Urbano e Comunitário 02, conforme Termo de Compromisso anexo ao processo de análise, está destinada para a Via de Acesso do parcelamento, sendo aceita 50% de sua área para fins de antecipação da área doada. A área que consta no quadro de 22.215,95 m² já representa o equivalente ao acordado de 50%.

** As demais Áreas de Equipamentos Urbanos e Comunitários faltantes, equivalentes a, no mínimo, 20.997,65 m² serão, conforme Termo de Acordo, doadas em área externa à gleba parcelada. Esta(s) áreas ainda dependem de avaliação e aceitação por parte do município, o que ainda não foi apresentado neste processo de análise.

*** As áreas de Habitação de Interesse Social foram doadas na modalidade de lotes, sendo 5 no total. Na legislação municipal não fica claro quais os tamanhos e quantidades que serão aceitas quando a gleba está sobre duas macrozonas que têm tamanhos de lotes mínimos distintos, o que será consultado à Procuradoria Municipal em ato contínuo ao despacho deste relatório.

Por fim, de acordo com o Art. 313, § 4º, da LC nº 33/2011, as áreas cedidas ao município a título de sistema viário, equipamentos urbanos e comunitários e áreas verdes deverão somar, minimamente 35% da área loteada, não sendo aceito somatório inferior a esta soma.

Abaixo, segue Quadro Resumo das Áreas Cedidas que devem somar, minimamente 35%, conforme proposta da REQUERENTE:

| Quadro Resumo do Somatório Total de Áreas Cedidas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema Viário* | 177.190,75 | 19% |
| Áreas Verdes | 111.707,90 | 12% |
| Áreas de Equipamentos Urbanos e Comunitários | 23.479,00 | 3% |
| Total | 312.377,65 | 33% |

* A área doada a título de sistema viário contabiliza a área das vias, inclusive a área destinada para à adequação da Rua Aliatar Silva, conforme requisitos legais.

Como é possível observar pelos quadros de área apresentados e pelas considerações quanto à Área Remanescente, ainda estão pendentes de ajustes as áreas a serem cedidas.

Ajustes:

- Verificar a quantidade total de área a ser cedida ao município e apresentar área aceita pelo município que esteja localizada fora do perímetro da gleba parcelada, conforme Lei Municipal nº 3176/2022, alterada pela Lei Municipal nº 3665/2025, bem como Termo de Acordo.

Quanto à proposição Qualitativa das Áreas no Projeto Urbanístico em análise, será submetido parecer para apreciação e posterior manifestação do órgão municipal competente sobre o aceite ou não do que foi proposto pela REQUERENTE.

    - Lotes Caucionados:

Não foram indicadas sugestões de áreas/lotes a serem caucionadas até a entrega definitiva das obras no parcelamento.

Ajustes:

- Anexar as matrículas atualizadas e válidas (com menos de 30 dias da emissão) de todos os imóveis que tenham recebido ou cedido áreas doadas pelo empreendimento, na forma da lei, quando da reapresentação após o aceite formal de tais áreas.

### Infraestrutura Básica e Complementar:

    - Além dos projetos apresentados, deve-se apresentar os demais projetos de infraestruturas básicas, conforme definido pela LCM Nº 33/2011, §2º. Os projetos deverão ser aprovados pelas devidas concessionárias responsáveis pelo fornecimento dos serviços.

Projeto de Iluminação Pública;

Projeto de Rede de Energia Elétrica Pública e Domiciliar;

Projeto de Abastecimento de Água.

    - Apresentar documentação comprobatória de viabilidade técnica e econômica da prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário junto às concessionárias responsáveis.

### Acessibilidade Universal no ambiente urbanizado:

    - O Projeto Urbanístico deverá prever a não criação de barreiras à mobilidade de todas as pessoas. Para tanto, o Projeto Urbanístico deverá ser complementado com as informações das inclinações longitudinais das vias.

    - O Projeto Urbanístico com detalhes acerca da acessibilidade universal deverá conter as informações mínimas e suficientes para  a comprovação técnica dos requisitos exigidos pelas normas de acessibilidade.

Observações: Como apresentados, os detalhes assemelham-se mais a um projeto de sinalização viária, o que não comporta as informações mínimas e necessárias mencionadas acima.

Ajustes:

- Apresentar os projetos, em detalhes suficientes, para compreensão das soluções adotadas quanto à acessibilidade universal (NBR 9050:2020 e NBR 16537:2024, entre outras), pavimentação dos passeios, arborização urbana, acessos de veículos aos lotes, posteamento, caixas de inspeção, entre outras possíveis barreiras a serem previstas sobre as calçadas e a faixa livre. Observar a compatibilização necessária com as demais disciplinas de projeto.

- Incluir as definições de faixas de serviço, faixa livre, faixa de acesso, conforme as normas técnicas de acessibilidade universal. Estes detalhes deverão demonstrar que se atende, minimamente, o disposto no item 6.3 e seu subitens, da NBR 9050:2020.

### Restrições Urbanísticas:

Observações: Foram propostas restrições urbanísticas relativas aos usos dos lotes e estas constam em projeto. Essas restrições devem ser mais restritivas que as previstas pelo plano diretor, critério que é atendido pelo projeto, em acordo com o Anexo V – Tabela de Padrões de Incomodidades, da LCM Nº 33/2011.

Ajustes:

- Apresentar quadro de todos os lotes, incluindo, áreas, testadas e também, as restrições urbanísticas que se aplicarem, como o uso do solo, recuos, coeficiente de aproveitamento, número de pavimentos e gabarito, taxa de ocupação, etc.

### Alterações de Projeto Urbanístico:

Elementos mínimos que devem ser apresentados para a análise:

Planta do imóvel:

Ajustes:

- Indicar com cotas a largura da faixa não edificante da rodovia. Incluir texto padrão: "FAIXA NÃO EDIFICÁVEL - Lei Federal Nº 6.766/79 e alterações";

- Verificar e eventualmente corrigir/justificar a área sobre a matrícula retificada que se sobrepõe em partes à faixa de domínio da rodovia, conforme apresentado no projeto urbanístico.

- Revisar tabelas de áreas, conforme este parecer.

- Revisar observações nas pranchas, corrigindo referências legais incompletas à LC nº 33/2011.

- Revisar observações nas pranchas, incluindo a Lei Municipal nº 3176/2022, alterada pela Lei Municipal nº 3665/2025, que autorizou a recepção antecipada de Área Institucional equivalente a 50% da área da Via Projetada 01.

Observações:

- Será solicitado parecer jurídico da Procuradoria Municipal quanto à sobreposição destas áreas e se há necessidade de manifestação da concessionária Arteris e/ou do estado ou da união federal por serem limítrofes à área.

## PARECER DOS DEMAIS PROJETOS – SEM ANÁLISE

Demais projetos deverão ser compatibilizados. Há diversas divergências entre os projetos, que deverão ser compatibilizados. Uma vez sanadas as inconsistências em relação as áreas consideradas em projeto, número de lotes, estes deverão serem reanexados ao processo, de forma que seja dado seguimento às análises.

Projetos de Infraestrutura Hidrossanitárias serão avaliados posteriormente pelos analistas devidos

## ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ENTREGA DE PROJETOS

Deverão serem revisados os projetos apresentados quanto à representação gráfica, que deverá adequar-se às competentes normativas técnicas, sendo os projetos representados nas escalas adequadas e com as informações suficientes para a melhor compreensão da proposta possível.

Estão indicadas em diversas pranchas que os arquivos protocolados tratam-se de “Estudo Preliminar” o que deverá ser atualizado conforme as próximas análises.

Há divergências entre diferentes projetos que deverão ser sanadas. Aparentemente os projetos estão em versões diferentes de desenvolvimento.

Dúvidas ou esclarecimentos a este parecer podem ser feitos presencialmente nas quartas-feiras, através da entrega de ofícios, ou através do e-mail planejamento.arq@portobelo.sc.gov.br. Favor referenciar o Nº do processo no campo "Assunto" do e-mail;

As informações prestadas nas plantas serão usadas pelos fiscais durante vistoria. Informações de projeto diferentes das constatadas in loco poderão resultar no indeferimento do Habite-se.

___________________________________

Francisco Cenzi De Ré

Arquiteto e Urbanista – CAU/RS A166787-4

Secretaria de Planejamento Urbano

Porto Belo, 26 de março de 2026

Lei Complementar Nº 33/2011, Art. 251